| № п/п | Адрес МКД | Общая информация о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год постройки | этажей | Кол-во квартир | Площадь | Серия и год постройки |  | Кадастровый № | Площадь земельного участка | Конструктивные и технические параметры МКД | Информация о системах инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |
| 1 | Институтская 2а | 2015 | 4 | 72 | Общая площадь дома 6 529 Жилая 3 142,4 Нежилая 152,3 |  | 2015 | 72:23:0214003:499 | 6 172 | Стены – кирпич, перекрытия, лестничные марши - ж/б плиты, кровля - мягкая, окна - пластиковые стеклопакеты, фундамент - блоки | Отопление, источник централизованное - котельная параметры 90-70 град, трубопроводы 1850 метров, радиаторы отопления - стальные; водоснабжение, источник централизованное - повысительные станции, трубопроводы ХВС длина 576 метров, Материал - полипропилен армированный, трубопроводы ГВС полипропилен армированный длина 750 метров, циркуляционные насосы, теплообменники система ГВС закрытая. Водоотведение, централизованное Трубы ПНД длина 480 метров, количество выпусков 2 |  |
| 2 | Валерии Гнаровской 12/1 | 2012 | 15 | 76 | 5863,5 жилая 497,8 нежилая Общая площадь дома 8 995,7 |  | 2012 | 72:23:0214003:569; 72:23:0214003:570 | 49419 | Стены – кирпич, перекрытия, лестничные марши - ж/б плиты, кровля - мягкая, окна - пластиковые стеклопакеты, фундамент - блоки | Отопление, источник централизованное ТЭЦ-2 параметры 150-70 град, трубопроводы – стальные, радиаторы отопления – алюминиевые; Водоснабжение, источник централизованное, повысительные станции, трубопроводы ХГВС полипропилен, Сталь оцинкованная, циркуляционные насосы, теплообменники система ГВС закрытая. Отопление система независимая насосная. Водоотведение, централизованное Трубы ПНД выше отметки 0.000, Труба чугун ниже отметки 0.000, количество выпусков 1 |  |